表5.1.1　処理場・ポンプ場施設の緊急点検確認表その１

| 点検方法 |
| --- |
|  | 原則として目視 |
| 緊急点検の留意点 |
|  | 人的被害に繋がる二次災害誘因 |
|  |  | 有毒ガス、燃料の流出、劇薬の漏洩 |
|  |  | 上記に起因した火災及び爆発 |
|  | 下水道使用制限の報告、広報 |
|  | 調査関係者の人命に関わる判定（応急危険度判定） |