表5.2.1  処理場・ポンプ場施設の緊急調査確認表その１

| 調査方法 |
| --- |
|  | 目視、簡易な計測 |
| 緊急調査の留意点 |
|  | 下水道使用制限の報告、広報 |
|  | 被害の全容把握 |
|  | 基本的な調査箇所 |
|  |  | 処理場流入部（沈砂池ポンプ棟含む）、沈砂池～導水渠、着水井、水路部、流出部 |
|  |  | 管廊内の水槽に接するエキスパンションジョイント部 |
|  |  | ポンプ場の流入･流出部、止水壁 |
|  |  | 流入ゲート設備 |
|  |  | 主ポンプ設備 |
|  |  | 消毒設備 |
|  |  | 受変電設備 |
|  |  | 自家発電設備 |
|  |  | 薬品及びガスタンクなどの設備 |