表5.4.10　処理場施設の調査様式（例）その５

| 調査表 | 電－１ | 参照図 | 調査図―１ | コード | マニュアル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 帳 |  |

| 施設名 | 受変電設備 | 年月日 | 年 月 日 時 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏 名 |  |
| № | 調査箇所 | 異常の 有 無 | 緊 急 調 査 | 一 次 調 査 | 被害形態及び程度 | 措 置 | 写真№ |
| 1 | 受電状況 | 停電は継続か | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
| 2 | 受電遮断器 | 受電遮断器は開放か | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
| 3 | 配電系統 | 配電は可能か | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
| 4 | 電気室 | 室内異臭はないか | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | 室内異常音はないか | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | 機器転倒はないか | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | 機器等の破損移動脱落 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | 配線状況ピット内 | 有・無 |  | ○ |  |  |  |
|  | № | 1/2 |