## 表5.4.3
応急調査表（土木・建築）
○○○○地震 ○○○処理場緊急調査表（土木・建築）
| 調査日時 | 平成○○年○○月○○日○○時○○分
| 調査者氏名 | ○○○○課 ○○○○○
| （例として沈砂池ポンプ棟、最終沈殿池、塩素混和池、管理棟について作成した。） | [6 empty] | 注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 調査施設 | 調査箇所 | 調査項目 | 異常の 有 無 | 被害形態及び程度 | 調査者所見 （視点） | 緊急措置 | 図・ 写真№
1 | 沈砂池ポンプ棟
| (1) 沈砂池 | 壁 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | 壁 | 漏水の程度 | 有・無
|  | スラブ | クラック発生の程度 | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ等の異常程度 | 有・無
|  | 蓋 | 破壊、ずれ | 有・無
|  | 手摺り | 破壊、ずれ | 有・無
| (2) 各部屋内及び外周等 | 柱・梁・壁 | クラック発生の程度 | 有・無 |  | ・緊急調査より詳しく調査する。
|  | スラブ・階段 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | バルコニー | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 庇 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 非常階段 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 天 井 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 扉 | 開閉状況の確認 | 有・無
|  | 煙 突 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 外壁材 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | パラペット | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 屋根葺き材 | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ等の異常程度 | 有・無
|  | 間仕切 | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
|  | フリーアクセスフロアー | 欠損・ひずみの状況 | 有・無
|  | 窓ガラス | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
|  | 水槽・広告塔 | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
|  | 工具棚・書棚 | 脱落の状況 | 有・無
2 | 最初沈殿池
| (1) 管廊内 | 壁 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | 壁 | 漏水の程度 | 有・無
|  | スラブ | クラック発生の程度 | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ等の異常程度 | 有・無
|  | 階段 | ずれ等の異常程度 | 有・無
| (2) １ 階 | スラブ | クラック発生の程度 | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ等の異常程度 | 有・無
|  | 流入水路部 | 異 常 | 有・無 |  | ・目視できる範囲について調査する。
|  | 整流壁部 | 異 常 | 有・無
|  | 流出トラフ部 | 異 常 | 有・無
|  | 流出水路部 | 異 常 | 有・無
|  | バイパス水路 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | スカムピット | 異 常 | 有・無
|  | 蓋 | 破壊、ずれ | 有・無
|  | 手摺 | 破壊、ずれ | 有・無
|  | 場内配管 | 躯体との接続部異常の程度 | 有・無 |  | ・目視できる範囲について調査する。
| (3) 二重覆蓋部分 |  |  |  | １ 沈砂池ポンプ棟と同じ
3 | 塩素混和池
| (1) 塩素混和池 | 壁 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | 壁 | 漏水の程度 | 有・無
|  | スラブ | クラック発生の程度 | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ等の異常程度 | 有・無
|  | 越流堰 | クラック発生の程度 | 有・無
|  |  | 越流板の異常の程度 | 有・無
|  | 蓋 | 破壊、ずれ | 有・無
|  | 手摺 | 破壊、ずれ | 有・無
|  | 放流管との接続部 | 躯体との接続部異常の程度 | 有・無
| (2) 塩素滅菌室内および外周 |  |  |  | １ 沈砂池ポンプ棟と同じ
4 | 管理棟
|  | 柱 | クラック発生の程度
|  | 梁 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | 階段 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | 壁 | クラック発生の程度 | 有・無
|  | スラブ | クラック発生の程度 | 有・無
|  | バルコニー | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 庇 | クラック発生・欠損の状況
|  | 非常階段 | クラック発生・欠損の状況
|  | 天井 | クラック発生・欠損の状況
|  | 扉 | 開閉状況の確認
|  | 煙突 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 外壁材 | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | パラペット | クラック発生・欠損の状況 | 有・無
|  | 屋根葺き材 | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ等の異常程度 | 有・無
|  | 間仕切 | クラック発生・欠損・脱落の状況状況 | 有・無
|  | フリーアクセスフロアー | 欠損・ひずみの状況 | 有・無
|  | 窓ガラス | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
|  | 水槽・広告塔 | クラック発生・欠損・脱落の状況 | 有・無
| （備品） | 薬品棚 | 脱落の状況 | 有・無
|  | 工具棚・書棚 | 脱落の状況 | 有・無