## 表5.4.5
応急調査表（電気）
○○○○地震 ○○○処理場応急調査表（電気）
| 調査日時 | 平成○○年○○月○○日○○時○○分
| 調査者氏名 | ○○○○課 ○○○○○
注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 調査施設 | 調査箇所 | 調査項目 | 異常の 有 無 | 被害形態及び程度 | 調査者所見 （視点） | 緊急措置 | 図・ 写真№
1 | 特別高圧受変電設備 | 受電状況 | 停電は継続か | 有・無 |  | 再配電の可能性
|  | 被害箇所、程度 | 使用は可能か | 有・無 |  | 直ちに使用可能か
|  | 応急復旧の可能性 | 被害箇所 | 有・無 |  | 早期に復旧可能か
|  | 応急復旧所要時間 | 復旧の所要時間想定 | 有・無 |  | 復旧時間の総合的把握
|  | 配電系統 | 配電可能か | 有・無
2 | 受変電設備 | 受電状況 | 停電は継続か | 有・無 |  | 再配電の可能性
|  | 被害箇所、程度 | 使用は可能か | 有・無 |  | 直ちに使用可能か
|  | 応急復旧の可能性 | 被害箇所 | 有・無 |  | 早期に復旧可能か
|  | 応急復旧所要時間 | 復旧の所要時間想定 | 有・無 |  | 復旧時間の総合的把握
|  | 配電系統 | 配電可能か | 有・無
3 | 自家発電設備 | 被害箇所、程度 | 使用可能か | 有・無 |  | 直ちに使用可能か
|  | 応急復旧の可能性 | 被害箇所 | 有・無 |  | 早期に復旧可能か
|  | 応急復旧所要時間 | 復旧の所要時間想定 | 有・無 |  | 復旧時間の総合的把握
|  | 可能運転時間 | 燃料保有量 | 有・無 |  | 運転可能時間の把握
|  | 可能運転時間 | 燃料供給の可能性 | 有・無
|  | 可能運転時間 | 冷却水保有量 | 有・無
|  | 可能運転時間 | 冷却水供給量 | 有・無
|  | 排煙・給排気 | 排煙・給排気可能性 | 有・無 |  | 煙道等・運転可能性の把握
|  | 配電系統 | 配電可能か | 有・無 |  | 配電の範囲と可能性把握
|  | 配電系統 | 配電の必要性 | 有・無
4 | 運転操作設備 | 被害箇所、程度 | 使用可能か | 有・無 |  | 直ちに使用可能か
|  | 応急復旧の可能性 | 被害箇所 | 有・無 |  | 早期に復旧可能か
|  | 応急復旧所要時間 | 復旧の所要時間想定 | 有・無 |  | 復旧時間の総合的把握
|  | 応急運転の必要性 | 揚水施設の必要性 | 有・無 |  | 復旧の順位を把握
|  | 応急運転の必要性 | その他の必要性 | 有・無 |  | 部分処理の必要性把握
|  | 運転方法 | 集中監視および運転 | 有・無
|  | 運転方法 | 運転再開優先順位 | 有・無
|  | 運転方法 | 運転条件の支障 | 有・無
|  | 施設の機械条件 | 運転可能か | 有・無 |  | 操作の確認
5 | 計装設備 | 被害箇所、程度 | 使用可能か | 有・無 |  | 直ちに使用可能か
|  | 応急復旧の可能性 | 被害箇所 | 有・無 |  | 早期に復旧可能か
|  | 応急復旧所要時間 | 復旧の所要時間想定 | 有・無 |  | 復旧時間の総合的把握
|  | 計装電源系統 | 停電、異常、健全度 | 有・無
6 | 監視制御設備 | 被害箇所、程度 | 使用可能か | 有・無 |  | 直ちに使用可能か
|  | 応急復旧の可能性 | 被害箇所 | 有・無 |  | 早期に復旧可能か
|  | 応急復旧所要時間 | 復旧の所要時間想定 | 有・無 |  | 復旧時間の総合的把握
|  | 系統の使用可能性 | 使用が可能か | 有・無 |  | 総合的な判断
7 | その他施設（建築付帯設備等）
| (1) 管理棟 | 電灯コンセント設備 | 被害箇所、程度 | 有・無 |  | 使用可能な被害か
|  | 電灯コンセント設備 | 電源の状況 | 有・無 |  | 電源は供給されるか
|  | 電灯コンセント設備 | 応急復旧の可能性 | 有・無 |  | 系統のダメージの度合い
|  | 動力設備 | 被害箇所、程度 | 有・無 |  | 使用可能な被害か
|  | 動力設備 | 電源の状況 | 有・無 |  | 電源は供給されるか
|  | 動力設備 | 応急復旧の可能性 | 有・無 |  | 系統のダメージの度合い
|  | 自動火災報知設備 | 被害箇所、程度 | 有・無 |  | 使用可能な被害か
|  | 自動火災報知設備 | 電源の状況 | 有・無 |  | 電源は供給されるか
|  | 自動火災報知設備 | 応急復旧の可能性 | 有・無 |  | 系統のダメージの度合い
|  | 消火設備 | 被害箇所、程度 | 有・無 |  | 使用可能な被害か
|  | 消火設備 | 電源の状況 | 有・無 |  | 電源は供給されるか
|  | 消火設備 | 応急復旧の可能性 | 有・無 |  | 系統のダメージの度合い
|  | 電話、放送設備 | 被害箇所、程度 | 有・無 |  | 使用可能な被害か
|  | 電話、放送設備 | 電源の状況 | 有・無 |  | 電源は供給されるか
|  | 電話、放送設備 | 応急復旧の可能性 | 有・無 |  | 系統のダメージの度合い
|  | 非常用通信設備 | 被害箇所、程度 | 有・無 |  | 使用可能な被害か
|  | 非常用通信設備 | 応急復旧の可能性 | 有・無 |  | 系統のダメージの度合い
| (2) 沈砂池ポンプ棟 |  |  |  | ７(1) 管理棟と同じ
| (3) 水処理施設 |  |  |  | ７(1) 管理棟と同じ